## Sheet1
ІІ. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
№ по ред | обособена позиция № | Наименование | Изисквания към изделието | Количества за 1година до | сума с ддс | прогнозна сума без ДДС | 1% гаранция за участие без ДДС | Единична цена в лева с ДДС | Търговско наименование | Производител
1 | 210 | Етилов алкохол 95% -1l. | 1.Протокол за изпитание. 2.Чистота - 95% 3.ISO. | 1000 | 4930 | 4108.33 | 41.08
2 | 211 | Етилов алкохол 70% -1l. | 1.Протокол за изпитание. 2.Чистота - 70% 3.ISO. | 1000 | 4340 | 3616.66 | 36.16
3 | 212 | Перхидрол 30% -1l. | 1.Протокол за изпитание. 2.30% 1000 мл 3.ISO. | 1200 | 3540 | 2950 | 29.5
4 | 213 | Натронкалк 5кг/оп. | Стандартен абсорбент за клинична употреба, съставен от къси порести частици (ø 3 мм). Подходящ за употреба с дихателни системи за анестезия. Предлага се в два цветни индикатора за промяна – розов към бял и бял към виолетов. Изчерпването му е ясно означено от промяната в цвета. Туба от 5 л | 4 |  | 200 | 2
5 | 214 | Спринцовки |  | 265000 |  | 17416.6 | 174.16
5.1. |  | Спринцовки 1cc - 100Е (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Двукомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 5000
5.2. |  | Спринцовки 1cc - 100Е с игла (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Трикомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 5000
5.3. |  | Спринцовки 2cc (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Двукомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 50000 | 2000
5.4. |  | Спринцовки 5cc (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Двукомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 50000 | 2500
5.5. |  | Спринцовки 5cc (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Трикомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 20000
5.6. |  | Спринцовки 10cc (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Двукомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 60000
5.7. |  | Спринцовки 10cc (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Трикомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 30000
5.8. |  | Спринцовки 20cc (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Двукомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 20000 | 2200
5.9. |  | Спринцовки 20cc (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Трикомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 10000
5.10. |  | Спринцовки 50cc (бр.) | 1.За еднократно използване; 2.Двукомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/; 4.Неизтриваща се черна градуировка. | 5000 | 1700
5.11. |  | Спринцовки 50cc (бр.) | 1.Трикомпонентни; 2.Материал - полипропилен; 3.Неизтриваща се черна градуировка. 4.Изработени според ISO 10 993 (DIN EN 30 993) или еквивалентно; 5.Без латекс. | 5000
5.12. |  | Спринцовки 50cc (бр.) | 1.Трикомпонентни; 2.Материал - полипропилен; 3.Неизтриваща се черна градуировка. 4.Изработени според ISO 10 993 (DIN EN 30 993) или еквивалентно; 5.Без латекс. 6.Фоточувствителни | 5000
6 | 215 | Трипътници | 1.Стерилни, за еднократна употреба; 2.Прозрачна средна част; 3.6% стеснение на отверстието,съвместимо с всички международни продукти, 4.Налягане до 3 bar, 5.Въртене 360 градуса, 6.Цветно маркирани стрелки за указване посоката на вливане, 7.Въртящ мъжки и два женски луер лок конектора. | 500 |  | 500 | 5
7 | 216 | Инжекционни игли за еднократно използване G 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 | 1.За еднократно използване 2.Размери по стандарт; 3.Апирогенни; 4.Хиподермични. | 100000 | 2000 | 1666.66 | 16.66
8 | 217 | СИСТЕМИ Инфузионни | 1.Приложима за твърди и деформируеми контейнери; 2.С метална игла; 3.Твърда прозрачна капкова камера, с еластичен пълнещ сегмент; 4.Отвори на филтъра: от 10 до 15 микрона. | 50000 |  | 12083.33 | 120.83
9 | 218 | СИСТЕМИ Инфузионни с прецизен регулатор | 1.Приложима за твърди и деформируеми контейнери; 2.С клапан за подаване на въздух,снабден сбактериален филтър и капаче; 3.Капкова камера за 20 капки.=1мл; 4.Прецизен регулатор с точна градуировка в мл/час,обезпечаващ постоянна скорост на вливането. | 20000 |  | 58333.33 | 583.33
10 | 219 | СИСТЕМИ Трансфузионни | 1.С пластмасова банкова игла, предназначен за преливане на кръв и нейните компоненти от сакове. 2.Прозрачна капкова камера и капкообразувател; 3.Отвори на филтъра: от 170 до 200 микрона; 4.Произвежда се и с държач на филтъра, 5. Инжекционен порт без латекс, 6. С хиподермична игла 18G. | 10000 | 4200 | 3500 | 35
11 | 220 | СИСТЕМИ За перфузия- удължител | 1.Материал - PVC или полиетилен; 2.Luer lock захващане; 3.Съвместим с наличната апаратура; 4. 150 и 200 см дължина. | 10000 |  | 4583.33 | 45.83
12 | 221 | СИСТЕМИ За перфузия черни | 1.Материал - PVC или полиетилен; 2.Luer lock захващане; 3.Съвместим с наличната апаратура; 4. Фотозащитени. | 5000 |  | 2750 | 27.5
13 | 222 | СИСТЕМИ За инфузомат | 1.Устойчивост на налягане до 4.5 bar; 2.Капковата камера - подходяща за прикрепяне към капков сензор към инфузомата; 3.Съвместима с наличната апаратура. | 1500 |  | 6250 | 62.5
14 | 223 | СИСТЕМИ Инфузионнен сет за цитостатици | 1.Приложима за твърди и деформируеми контейнери; 2.С клапан за подаване на въздух,снабден сбактериален филтър и капаче; 3.Капкова камера за 20 капки.=1мл; 4.Прецизен регулатор с точна градуировка в мл/час,обезпечаващ постоянна скорост на вливането. | 1800 |  | 16200 | 162
15 | 224 | Периферна венозна канюла - АБОКАТ 2-пътен размери: 14, 16, 18, 20, 22,24G | 1.Катетър изработена от политетрафлуоретилен /РTFF/ или полиуретан /PUR/ с полирана повърхност и атравматичен профил; 2. инжекционен порт с крилца, 3. стерилни 4. с рентгеноконтрастни линии | 50000 | 17500 | 14583.33 | 145.83
16 | 225 | Периферна венозна канюла - АБОКАТ 2-пътен със самоактивиращ се предпазен механизъм размери: 14, 16, 18, 20, 22,24G | 1.Катетър изработена от политетрафлуоретилен /РTFF/ или полиуретан /PUR/ с полирана повърхност и атравматичен профил; 2. инжекционен порт с крилца, 3. стерилни 4. с рентгеноконтрастни линии 5.Самоактивиращ се предпазен механизъм | 20000 |  | 50000 | 500
17 | 226 | Капачки (тапи) за абокати (бр.) | Да имат СЕ маркировка на опаковката, съгласно изискванията на Европейската директива 93/42 | 50000 |  | 2500 | 25
18 | 227 | Аспиратор за многодозови флакони-"Mini Spike plus" | 1.Въздушен компенсатор с бактериален филтър; 2.Устойчивост на налягане до 3.0 bar; 3..Капачка за покриване на аспирационния порт; | 3000 |  | 2500 | 25
19 | 228 | Ръкавици |  | 256000 |  | 32316.64 | 323.16
19.1. |  | Хирургически стерилни ръкавици | 1.Изработени от натурален гумен латекс; 2.С анатомична форма; 3.Удобна за хващане повърхност и грапав маншон; 4.Стерилизирани с гама-лъчи. | 20000 | 8800
19.2. |  | Хирургически стерилни латексови ненапудрени | 1.Изработени от латекс; 2.Без пудра; 3.Със специален хипоалергичен слой. | 20000 | 11600
19.3. |  | Хирургически стерилни синтетични антиалергични ръкавици | 1.Изработени от синтетичен материал; 2.С антиалергично покритие. | 11000
19.4. |  | Хирургически нестерилни нелатексови- ръкавици | 1.Без латекс; нитрилни с грапавина на пръстите, различни размери № 6 - 9 | 5000
19.5. |  | Хирургически нестерилни ръкавици | 1.Изработени от натурален латекс; 3. Наличие на ръб; 3.Леко грапави,с пудра; 4.Дължина на ръкавицата не по-къса от 240мм. | 100000 | 6000
19.6. |  | Полиетиленови нестерилни оп. 100бр.- ръкавици | 1.Изработени от PVC; 2.Опаковани по 100бр; 3.Размери S,M,L. | 100000 | 1000
20 | 229 | Нестерилни превързочни материали |  | 127000 |  | 189806.64 | 1898.06
20.1. |  | Марля -кв.м | 1.Изработена от 100% памучна прежда; 2.Мека и силно хигроскопична. 3.Апретурно обработена. 4.Опакована по 100 или по 200кв.м. в наелонови пликове. | 50000
20.2. |  | Марля пакет 1м/1м | 1.Изработена от 100% памучна прежда; 2.Мека и силно хигроскопична. 3.Апретурно обработена. 4.Опакована индивидуално; 5.Приблизително тегло 23 г./кв.м | 5000
20.3. |  | Лапаротомични кърпи / Компреси Микулич/ - 45 / 50 см., 8 дипли | 1.Изработена от 100% памучна прежда; 2.Мека и силно хигроскопична. 3.Апретурно обработена. 4.Опакована индивидуално | 2000
20.4. |  | Компреси марлени нестерилни - 5/5см., 12 дипли | 1.Изработени от хигроскопична марля; 2.100бр.в опаковка. | 12000
20.5. |  | Компреси марлени нестерилни - 7,5 / 7,5см., 12 дипли | 1.Изработени от хигроскопична марля; 2.100бр.в опаковка. | 12000
20.6. |  | Компреси марлени нестерилни - 10/10см., 12 дипли | 1.Изработени от хигроскопична марля; 2.100бр.в опаковка. | 12000
20.7. |  | Компреси марлени нестерилни - 5 / 5см., 12 дипли с РКН | 1.Изработени от хигроскопична нетъкан текстил; 2.100бр.в опаковка. 3.С рентгеноконтрастна нишка | 2000
20.8. |  | Компреси марлени нестерилни - 7,5 / 7,5см., 12 дипли с РКН | 1.Изработени от хигроскопична нетъкан текстил; 2.100бр.в опаковка. 3.С рентгеноконтрастна нишка | 2000
20.9. |  | Компреси марлени нестерилни - 10 / 10см., 12 дипли с РКН | 1.Изработени от хигроскопична нетъкан текстил; 2.100бр.в опаковка. 3.С рентгеноконтрастна нишка | 2000
20.10. |  | Памук естествен -оп.х 80гр. | 1.100% естествен памк - хигроскопичен; 2.Опаковка от 100гр. | 3000
20.11. |  | Бинт марлен 5см / 5м | 1.Изработен от 100% памучна прежда. 2.Tex 17/17 нишки; минимална маса 25гр. на кв. м. 3. В целофан | 5000
20.12. |  | Бинт марлен 10см/10м | 1.Изработен от 100% памучна прежда. 2.Tex 17/17 нишки; минимална маса 25гр. на кв. м. 3. В целофан | 5000
20.13. |  | Бинт марлен 10см /16м | 1.Изработен от 100% памучна прежда. 2.Tex 17/17 нишки; минимална маса 25гр. на кв. м. 3. В целофан | 5000
20.14. |  | Санпласт ролка 5см / 5м | 1.Пластир, равномерно промазан с каучукова цинк-оксидна лепяща маса, съдържаща естествен каучук, парафин, ланолин, цинков окис . | 6000
20.15. |  | Санпласт противоалергичен ролка - /копринен пластир/ 5см / 5м | 1.Самофиксиращ се пластир от нетъкан текстил с хипоалергичен адхезив; 2.Силно пропусклив за въздух и водни пари, мек и еластичен на ширина, отстранява се безболезнено,не предизвиква мацерация на кожата. | 3000 | 4800
20.16. |  | Цитопласт - 100см /6см | 1.Пластир,покрит с хипоалергично акрилно лепило; 2.Вътрешен тампон-силно абсорбиращ и слабо залепващ, обработен с антисептик. | 1000 | 600
20.17. | 230 | Лигнин | мярка "Б" | 3600 |  | 5700 | 57
21 | 231 | Стерилни превързочни материали |  | 24000 |  | 5301 | 53.01
21.1 |  | Превръзка водонепропусклива за фиксиране на канюла с прорез 6см / 8см | 1.Водонепропусклива; 2.Бактерионепропусклива; 3.С подсилени ръбове за подсигуряване на интравенозните канюли; 4.Хипоалергична. | 20000
21.2 |  | Стерилна превръзка от нетъкан текстил 5/ 7см | 1.Самозалепваща, дишаща; 2.Хипоалергична; 3. С абсорбиращ тампон . | 500
21.3 |  | Стерилна превръзка от нетъкан текстил 10/15 см | 1.Самозалепваща, дишаща; 2.Хипоалергична; 3. С абсорбиращ тампон . | 1000
21.4 |  | Стерилна превръзка от нетъкан текстил 10/ 20 см | 1.Самозалепваща, дишаща; 2.Хипоалергична; 3. С абсорбиращ тампон . | 500
21.5 |  | Стерилна превръзка от нетъкан текстил 10/ 25 см | 1.Самозалепваща, дишаща; 2.Хипоалергична; 3. С абсорбиращ тампон . | 1000
21.6 |  | Стерилна превръзка от нетъкан текстил 10/ 30 см | 1.Самозалепваща, дишаща; 2.Хипоалергична; 3. С абсорбиращ тампон . | 1000
22 | 232 | ДРУГИ КОНСУМАТИВИ - калцуни, шапки и маски |  | 20000 |  | 666.66 | 6.66
22.1 |  | Калцуни полиетиленови | 1.Изработени от полиетилен; 2.Грапави, цветни; 3.За еднократна употреба. | 12000
22.2 |  | Шапка хирургическа | 1.Тип "барета", на ластик; 2.Изработени от нетъкан текстил; 3.Проветрива повърхност. | 4000
22.3 |  | Маска трипластова с връзки | 1.Изработени от нетъкан текстил; 2.Трипластови; 3.За еднократна употреба. | 4000
23 | 233 | Чаршафи за еднократна употреба |  | 1120 |  | 1350 | 13.5
23.1 |  | Чаршаф за еднократна употреба 60/ 90 | 1. Да съдържа целулозна пулпа, натриев полиакрилат, полиетилен и полипропилен; 2.Тип "памперс" | 1000
23.2 |  | Еднократни чаршафи - ролка - бр. | 1. Еднократни, 2.Ролка | 120
24 | 234 | Електроди за ЕКГ | 1.Еднократни; 2.Контактен елемент - Ag/AgCl; 3.Свързващ елемент - хидрогел; 4.Лепяща част. | 5000 |  | 1333.33 | 13.33
25 | 235 | Четки и шпатули за цитонамазка |  | 2000 |  | 516.66 | 5.16
25.1 |  | Четки за цитонамазка | 1.Интегриран защитен връх; 2.Косми с меки върхове и висока гъстота; 3.Да отговаря на ISO и Директива 93-42-ЕЕС. | 1000
25.2 |  | Шпатули за цитонамазка | Стерилна шпатула за вземане цитонамазка | 1000
26 | 236 | Резци за скалпели от въглеродна стомана оп. 100бр./оп. | 1.Стерилни, за еднократна употреба; 2.Единично опаковани; 3.Материал - 102Cr6, твърдост- 57-61HRC; 4.Цветно кодиране на кутията на различните размери остриета, изображения на формата на острието на външната и вътрешната опаковка .5.№ 10,11,12,13,15,,18,19,20,21,23,24,25,36 | 5000 |  | 416.66 | 4.16
27 | 237 | Ендотрахеални тръби и еднократни шлангове |  | 1600 |  | 2910 | 29.1
27.1 |  | Ендотрахеални тръби №6 (бр.) | 1.Стерилни, за еднократна употреба; 2.Единично опаковани; | 50
27.2 |  | Ендотрахеални тръби №6,5 (бр.) | 1.Стерилни, за еднократна употреба; 2.Единично опаковани; | 50
27.3 |  | Ендотрахеални тръби №7 (бр.) | 1.Стерилни, за еднократна употреба; 2.Единично опаковани; | 400
27.4 |  | Ендотрахеални тръби №7,5 (бр.) | 1.Стерилни, за еднократна употреба; 2.Единично опаковани; | 400
27.5 |  | Ендотрахеални тръби №8 (бр.) | 1.Стерилни, за еднократна употреба; 2.Единично опаковани; | 300
27.6 |  | Ендотрахеални тръби №8,5 (бр.) | 1.Стерилни, за еднократна употреба; 2.Единично опаковани; | 100
27.7 |  | Еднократни шлангове/ въздуховоди/ | 1.Въздуховод за анестезиология; 2.Единично опаковани; | 300
28 | 238 | Набор за канюлиране на централна вена - по Seldinger G 16,18 | 1.Стабилност на системата; 2.С мек връх и фиксаторен клипс; 3.Рентгенопозитивен; 4.Еднолуменен, от полиуретан, непрозрачен; 5.С маркировка за дължина; 6.Устойчив на прегъване; 7.Маркировка на всеки сантиметър и мек, атравматичен връх; 8.Водачът е с маркировка на всеки 10см; 9.Конекторен стопер за пряко инжектиране с всякаква спринцовка без необходимост от игли. | 60 |  | 1500 | 15
29 | 239 | КАТЕТРИ и УРИНАТОРНИ ТОРБИ |  | 32000 |  | 11430 | 114.30
29.1 |  | Катетър Тип "Фолей"- двупътен ch 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 | 1.Със силиконово покритие; 2.Обем на балона 1.5-30мл; 3.Съответстващ на спинцовките. | 3000
29.2 |  | Катетър Тип "Фолей"- трипътен ch 12,14 16,18,20,22,24 | 1.Със силиконово покритие; 2.Обем на балона 40 - 60мл; 3.Съответстващ на спринцовките. | 3000
29.3 |  | Катетър Тип "Нелaтон" ch 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 | 1.Мек материал, стерилен; 2.Атравматичен заоблен връх с два странични отвора; 3.Дължина 400мм; | 10000
29.4 |  | Уринаторни торби с възвратен клапан | 1. Обем на торбата:1.5 - 2л, 2. Изработена от РVС, 3. Градуирана в мл, 4. Удължител 150 см устойчив на прегъване, 5. Коничен конектор с капаче. | 8000
29.5 |  | Уринаторни торби с клапан и кранче за долно оттичане | 1. Обем на торбата 2 л, 2. Изработена от РVС, 3. Градуирана в мл, 4. Удължител 150 см устойчив на прегъване, 5. Коничен конектор с капаче, 6. С възвратен клапан за долно оттичане. | 8000
30 | 240 | Назогастрични сонди ch 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 1.Мек материал; 2.Глух канал; 3.Брой отвори - 6; 4.Дължина 1500мм. | 1000 | 670 | 558.33 | 5.58
31 | 241 | Дренажни системи |  | 750 |  | 4725 | 47.25
31.1 |  | Вакуум редон дренажна система с твърда бутилка 500мл | 1.Високовакуумна дренажна бутилка 500мл; 2.Вграден вакуумен регулатор; 3.Луер лок конектор; 4.Съединителен шлаух със стъпков конектор за дрен от Ch6 до Ch18; 5.Стерилна. | 250
31.2 |  | Вакуум редон дренажна система с мека бутилка 500мл | 1.Вакуумна дренажна бутилка 500мл; 3.Луер лок конектор; 4.Съединителен шлаух; 5.Мека бутилка- тип хармоника | 500
32 | 242 | Съшиватели |  | 300 | 144000 | 120000 | 1200
32.1 |  | Еднократен циркулярен съшивател
32.1.1. |  | 25/26 мм. |  | 50
32.1.2. |  | 28/29 мм. |  | 50
32.1.3. |  | 32/34 мм. |  | 50
32.2 |  | Линеен съшивател
32.2.1 |  | 4 см. |  | 50
32.2.2 |  | 6 см. |  | 50
32.2.3 |  | 10 см. |  | 50
33 | 243 | Затворена система за вземане на кръв-вакуумни епруветки за вземане на кръв |  | 89000 |  | 16829.16 | 168.29
33.1 |  | Епруветка затворена с-ма за вземане на кръв за биохимия/серум с гел сепаратор и клот активатор до 5 мл,12,5 х 75 мм | Да имат СЕ маркировка на опаковката, съгласно изискванията на Европейската директива 93/42 | 3000
33.2 |  | Епруветка затворена с-ма за вземане на кръв за биохимия/серум с гел сепаратор и клот активатор до 7 мл,12,5 х 100 мм | Да имат СЕ маркировка на опаковката, съгласно изискванията на Европейската директива 93/42 | 25000
33.3 |  | Епруветка затворена с-ма за вземане на кръв за хематология 2 мл,12,5 х 75 мм равномерно разпръснат по стената антукоагулант EDTA K3 | Да имат СЕ маркировка на опаковката, съгласно изискванията на Европейската директива 93/42 | 20000
33.4 |  | Епруветка затворена с-ма коагулация 2,7 мл, 13 x 75 мм, с маркер за кол. Кръв 3,8 % Na citrate,с допълнителна протекция Гарантираща обема на засмукване и моларността на цитрата | Да имат СЕ маркировка на опаковката, съгласно изискванията на Европейската директива 93/42 | 5000
33.5 |  | Епруветка затворена с-ма СУЕ с обем до 1,3 мл -стълена ,резулатат до 30 мин./при валодорана равнимост на резултатите с референтен метод | Да имат СЕ маркировка на опаковката, съгласно изискванията на Европейската директива 93/42 | 6000
33.6 |  | Игли двустранни за затворена с-ма , с винт ,/ 20,21,22 G/ |  | 30000
34 | 244 | Рентгенови филми, проявител и фиксаж |  | 11435 |  | 10905.31 | 109.05
34.1 |  | Рентгенов филм 35/35 | Опаковка по 100бр. | 4000
34.2 |  | Рентгенов филм 30/40 | Опаковка по 100бр. | 500
34.3 |  | Рентгенов филм 24/30 | Опаковка по 100бр. | 400
34.4 |  | Рентгенов филм 18/24 | Опаковка по 100бр. | 300
34.5 |  | Рентгенов филм 13/18 | Опаковка по 100бр. | 200
34.6 |  | Мамографски филм 18/24 | Опаковка по 100бр. | 6000
34.7 |  | проявител 5л туби | 5л. Туби | 20
34.8 |  | фиксаж 5л туби | 5л. Туби | 15
35 | 245 | Консумативи за инжектор "ACIST" medical systems empower CTA |  | 1100 |  | 15585 | 155.85
35.1 |  | Спринцовки 200мл |  | 600
35.2 |  | Конектор за спринцовките |  | 300
35.3 |  | Детекторна лепенка за екстравазата |  | 200
36 | 246 | Маски за лъчелечение за облъчване на глава и шия |  | 110 |  | 15000 | 150
36.1 |  | Термопластична маска за глава с профил за захващане | 1. Еднократна употреба | 70
2. С отвор за носа
3. Дебелина на маската не по-малко от 2mm и макси перфорация
36.2 |  | Термопластична маска за глава и шия с профил за захващане | 1. Еднократна употреба | 40
2. С отвор за носа
3. Дебелина на маската не по-малко от 2mm и макси перфорация