## Sheet1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на медицинската техника/апаратура за абонаментно обслужване през 2015г.
№ по ред | № на позиция | Вид на медицинска техника и апаратура | Производител | Фабричен номер | брой годишни профилактики/ технически прегледи | брой апарати | Прогнозна сума за обслужване за 1 година без ДДС в лв. | 1% гаранция за участие без ДДС в лв. | Предложена цена на месечен абонамент без ДДС в лв. за 1 брой мед. техника/апаратура | Обща сума без ДДС в лв. /умножават се кол.7 х кол.10 х 12 месеца/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Стерилизационна и аспирационна техника |  |  |  |  | 648 | 6.48
1.1. |  | Автоклави ВК- 75 | Русия | 1802;318; 319 | 2 | 3 | 0
1.2. |  | Стерилизатори сухи | Р България | няма данни | 2 | 6
1.3. |  | Аспиратори електрически | Китай | няма данни | 2 | 3
2. | 2 | Операционни лампи и операционни маси |  |  |  |  | 840 | 8.4
2.1. |  | Операционна лампа - стационарна -9 гнезда | СССР ; Полша | 86045; 880079 | 2 | 2
2.2. |  | Операционна лампа - двукуполна | Китай | РАХ-F700/500 |  | 1
2.3. |  | Операционна лампа - преносима - 4 гнезда | СССР |  | 2 | 3
2.4. |  | Операционна лампа - кокиче | Китай | 8158964 | 2 | 1
2.5. |  | Операционна маса - електрическа 52502 Е | Индонезия | 111109 | 2 | 1
2.6. |  | Операционна маса - механична 3008 S | Китай | 0022;2004218 | 2 | `1
2.7. |  | Операционна маса - хидравлична | Китай | P2000 | 2 | 1
3. | 3 | Микроскопи |  |  |  |  | 432 | 4.32
3.1. |  | Микроскопи - Лабовал | Германия |  | 1 | 4
3.2. |  | Микроскопи - Ампливал | Германия |  | 1 | 2
3.3. |  | Микроскоп - операционен Karl-Zeiss | Германия | С358 | 2 | 1
3.4. |  | Микроскоп "Олимпус" СХ 31 RBSF | Япония | 5K00369;6F03273 | 2 | 2
4 | 4 | Микротом парафинов | Русия | 60 | 2 | 1 | 228 | 2.28
5 | 5 | Криостат SLEE | Германия | 5852 | 2 | 1 | 600 | 6
6 | 6 | Тъканен процесор /хистокинет/ Leica TP 1020 | Германия | 5434/13 | 2 | 1 | 360 | 3.6
7 | 7 | Автоматичен гама брояч WIZARD | Полша | 41192 | 1 | 1 | 600 | 6
8 | 8 | Спект гама камера ADAC | САЩ | 2129-3018А | 2 | 1 | 15000 | 150
9 | 9 | Анестезиологичен апарат и кардиомонитори |  |  |  |  | 2100 | 21
9.1. |  | Анестезиологичен апарат Aespire S/5AL | САЩ | AMYK00945 | 2 | 1
9.2. |  | Монитор S/5 CAM 1 | Финландия | 315462 | 2 | 1
9.3. |  | Монитор CardiocapCH-RS-04 | Финландия | 315463;315461 | 2 | 2
9.4. |  | Монитор Capnomac Ultima VLT-V-2208 | Финландия | 34992 | 2 | 1
10 | 10 | Анестезиологична машина Glory plys | Китай | YXZ010 | 2 | 2 | 504 | 5.04
11 | 11 | Ендоскопска апаратура - Олимпус |  |  |  |  | 417.17 | 4.17
11.1. |  | Фибробронхоскоп Олимпус BF-PE2 | Япония | 20002247 | 2 | 1
11.2. |  | Фибросигмоидоскоп Олимпус SF-P20S | Япония | 2214330 | 2 | 1
11.3. |  | Фирбогастроскоп Олимпус GIF-XQ20 | Япония | 2627561 | 2 | 1
11.4. |  | Фиброколоноскоп,осветител Олимпус CLE-10 и аспирационна помпа | Япония | 2000088 | 2 | 1
11.5. |  | Видеопроцесор Олимпус OTV-S6 | Япония | cV100 | 2 | 1
11.6. |  | Видеосистема "Олимпус" CV - 100 | Япония |  | 2 | 1
11.7. |  | Цистоскоп с осветител Щторц | Германия | 2704QL24ch | 2 | 1
11.8. |  | Ларинго - фарингоскоп EG640100 с принадлежности | Китай | 7955956 | 2 | 1
12 | 12 | Ехографска апаратура |  |  |  |  | 2640 | 26.4
12.1. |  | Ехограф Тошиба SSA-220A | Япония | 26002523 | 2 | 1
12.2. |  | Ехограф Тошиба дигитален SSA-580A | Япония | Е3F0965674 | 2 | 1
12.3. |  | Ехограф Honda HS 2100 |  | 90310154 | 2 | 1
13 | 13 | Рентгенова апаратура |  |  |  |  | 2160 | 21.6
13.1. |  | Рентгенова уредба за графии и скопии PHILIPS - SUPER 80 СР | Германия | 3080820/0061 | 2 | 1
13.2. |  | Рентгенов апарат мобилен Арман | РБългария | 487 | 2 | 1
13.3. |  | Автоматична проявителна машина AGFA GEVAERT | Германия | 1730 | 2 | 1
14 | 14 | Мамографска апаратура |  |  |  |  | 1440 | 14.4
14.1. |  | Мамографски рентгенов апарат FLAT E | Италия | AFLHF 4/436 | 2 | 1
14.2. |  | Автоматична проявителна машина PROTEC-C35 AGFA | Германия | 566 | 2 | 1
15 | 15 | Операционна и реанимационна техника |  |  |  |  | 308.4 | 3.08
15.1. |  | Електронож EXCEL-L350 Mcd | Италия | 71750204; 4080-05/98 и 4081-05/98 | 2 | 3
15.2. |  | Електрохирургичен апарат CMS3000A | C€ | 507145 | 2 | 1
15.3. |  | Апарат за радиочестотна хирургия ST501 | Корея | 08G004 | 2 | 1
15.4. |  | Дефибрилатор - WRV-331 | Полша | 1502 | 2 | 1
15.5. |  | Дефибрилатор - JE RESPONDER | Германия | 101131729 | 2 | 1
15.6. |  | Дефибрилатор - ZD 2101 | Полша | 2101 | 2 | 1
15.7. |  | Коагулатор BCH-50 | Германия | 739/90 | 2 | 1
16 | 16 | Колпоскопи |  |  |  |  | 69.6 | 0.69
16.1. |  | Колпоскоп DCSM-102 | Корея | MJ17H9FQ741 | 2 | 1
16.2. |  | Колпоскоп KLP-21 | Полша | 71750204 | 2 | 1
17 | 17 | Регистрираща апаратура |  |  |  |  | 369.6 | 3.69
17.1. |  | ЕКГ 923 А | Р България | 8010001 | 2 | 1
17.2. |  | ЕКГ кардиовид АТ - 1001 С | Швейцария | 8014489 | 2 | 1
17.3. |  | ЕКГ - Шилер АТ 1 3-ри канален | Швейцария | 19037364;19037365 | 2 | 2
17.4. |  | ЕКГ - Кардиокар 2000 | Китай | EH1200485 | 2 | 1
17.5. |  | ЕКГ - 903 A | Китай | 9100080 | 2 | 1
17.6. |  | Пациентен монитор MMED-6000DP | Китай | 704093033, 704093001, 704093019 и 725093029 | 2 | 4
17.7. |  | Пациентен монитор Classiec-120 | Китай | J29000FL0083 | 2 | 1
17.8. |  | Монитор мултипараметричен PM005 | Китай | 158490743 | 2 | 1
17.9. |  | Монитор BM 3 | Китай | D1D1100094 D1E0500189 | 2 | 2
18 | 18 | Инфузионни помпи |  |  |  |  | 226.8 | 2.26
18.1. |  | Инфузионна помпа - 2/50 | РБългария | 906017, 812075, 17020, 2575, 805008, 804031 и 506035 | 2 | 7
18.2. |  | Инфузионна помпа - Инфозомат SFP-10S | Германия | 98704 | 2 | 1
18.3. |  | Инфузионна помпа - Браун | Германия | 17147 | 2 | 1
18.4. |  | Инфузомат електронен АУ | С€ | 7427 | 2 | 1
18.5. |  | Инфузионна помпа SK-500 I | C€ | 82393 | 2 | 1
18.6. |  | Инфузионна помпа SР1000 | C€ | 40065L/11 | 2 | 1
19 | 19 | Апарати за кръвно налягане |  |  | 2 | 17 | 387.6 | 3.87
20 | 20 | Кръвно-газов анализатор Bayer 248 | М 248 | 7627 | 2 | 1 | 1194.48 | 11.94
21 | 21 | Електролитен анализатор | EASU LYTE+ | 2747BNKC | 2 | 1 | 480 | 4.8
22 | 22 | Биохимичен анализатор BS 300 | Китай | AO8AC0679 | 2 | 1 | 1296 | 12.96
23 | 23 | Автоматичен коагулометър THROMBOLUZER | Германия | 14488 | 2 | 1 | 444.96 | 4.44
24 | 24 | Центрофуги |  |  |  |  | 144 | 1.44
24.1. |  | Центрофуга T32A | Австрия | 71-6057 | 2 | 1
24.2. |  | Центрофуга EVA 20 Hettich | Австрия | 91039 и 65434 | 2 | 2
25 | 25 | Автом. Хематологичен анализатор CELL - DYN 1700 | САЩ | 55639U96 | 2 | 1 | 600 | 6
26 | 26 | Рентгено-терапевтична система Gulmau D3150 | Xstrahl Англия | 96S294E | 4 | 1 | 4596 | 45.96
27 | 27 | Апаратура и инструментариум за хистероскопия и хистерорезекция, включваща: хистерофиброскоп Pentax,ендоскопска камера, светлинен източник, монитор, хистерорезектоскоп, инструментариум и помпа | Япония | 1125050 | 2 | 1 | 480 | 4.8
28 | 28 | Компютърен томограф Somatom Sensation Open ( в т.ч. ММ WP VSIM към него) | Сименс АГ Германия | 49603 | 4 | 1 | 14136 | 141.36
29 | 29 | Телегама терапевтична уредба Терабалт 80 ASC, Планираща система PLANW 2000 и Верификационна система Teragis | UJP Praha | 55 | 4 | 1 | 21600 | 216
30 | 30 | Централи и инсталации за медицински газове |  |  | 2 | 1 | 1320 | 13.2
Изготвил : инж.Ст.Димитрова………………………..
/Организатор стоп.дейност/