## Приложение1-мед.изделия
1.4. Медицински изделия - за Клинична лаборатория
№ по ред | Обособена позиция № | Наименование на изделието | Изисквания към изделието | Мерна единица | Количества за една година до | Прогнозна сума без ДДС | Единична цена в лева без ДДС за мерната единица от колона 5 | Обща стойност в лева без ДДС за обособената позиция /кол.6 Х кол.8/ | Съдържание на предложената от участника опаковка за обособената позиция | Производител | Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30 "а" ЗМИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 138 | Реактиви за BS 300 | Течни, готови за употреба биохимичните реактиви, контроли и калибратори да са от една и съща фирма производител |  |  | 6173
1.1. |  | алкална фосфатаза | 1. стандартизиран метод с ДЕА буфер или АМР буфер 2.Приблизително количество - 200 ml в опаковка | ml | 3600 | 180
1.2. |  | LDH P-L | 1.UV метод, пируват към лактат 2.Приблизително количество - 200ml в опаковка | ml | 2000 | 260
1.3. |  | АЛАТ | 1. IFCC метод 2.Приблизително количество - 200ml в опаковка | ml | 7000 | 350
1.4. |  | АСАТ | 1. IFCCметод 2.Приблизително количество - 200ml в опаковка | ml | 7000 | 350
1.5. |  | ГГТ | 1. IFCC метод 2.Приблизително количество - 100ml в опаковка | ml | 1400 | 196
1.6. |  | креатинкиназа | 1. IFCC метод 2.Приблизително количество - 50ml в опаковка | ml | 200 | 56
1.7. |  | амилаза | 1.субстрат CNPG3-метод 2.Приблизително количество -150ml в опаковка | ml | 600 | 390
1.8. |  | триглицериди | 1. GPO-PAP метод 2.Приблизително количество - 200ml в опаковка | ml | 800 | 64
1.9. |  | глюкоза | 1. GOD-PAP метод 2.Приблизително количество -1000ml в опаковка | ml | 7000 | 210
1.10. |  | албумин | 1.метод с бромкрезолзелено/BCG/ 2.Приблизително количество - 250ml в опаковка | ml | 3000 | 60
1.11. |  | тотален билирубин | 1. DPD метод 2.Приблизително количество - 500ml в опаковка | ml | 4500 | 270
1.12. |  | директен билирубин | 1. DPD метод 2.Приблизително количество - 200ml в опаковка (4x50ml) | ml | 2600 | 156
1.13. |  | урея | 1. urease/GLDH метод 2. Приблизително количество -500ml в опаковка (2x250ml) | ml | 7000 | 420
1.14. |  | креатинин | 1.Яфе, кинетичен метод 2.Приблизително количество -1000ml в опаковка | ml | 8000 | 160
1.15. |  | белтък в урина | 1.метод с пирогалол ред 2.Приблизително количество -200ml в опаковка(4x50ml) | ml | 200 | 18
1.16. |  | холестерол | 1.CHOD-PAP метод 2.Приблизително количество - 200ml в опаковка | ml | 1000 | 40
1.17. |  | ХДЛ -холестерол/директен/ | 1. директен метод 2.Приблизително количество - 80ml в опаковка | ml | 320 | 288
1.18. |  | общ белтък | 1.биуретов end point 2.Приблизително количество - 500ml в опаковка(2x250ml) | ml | 1750 | 35
1.19. |  | калций | 1. крезолфталейнкомплексонов метод 2.Приблизително количество -200ml в опаковка | ml | 4400 | 352
1.20. |  | желязо | 1. ференов метод 2.Приблизително количество - 200ml в опаковка (4x50ml) | ml | 600 | 150
1.21. |  | НЖСК ( ненаситен желязо свързващ капацитет ) | 1.директно определяне на ненаситения желязосвързващ капацитет, ференов метод 2.Приблизително количество -50ml в опаковка | ml | 400 | 96
1.22. |  | фосфор | 1.метод с амониев фосфомолибдат-UV метод 2.Приблизително количество - 200ml в опаковка | ml | 600 | 48
1.23. |  | магнезий | 1.метод с калмагит 2.Приблизително количество - 200ml в опаковка | ml | 1200 | 96
1.24. |  | Пикочна киселина | 1.ензимно определяне с уриказа, пероксидаза и колориметрия 2.Приблизително количество - 250ml в опаковка | ml | 1000 | 70
1.25 |  | контролен серум-нормален за BS 300 | 1.Контролен серум-нормален - да бъде от човешки произход и да има обявени стойности за биохимичен анализатор BS300 и за всички предпочетени методи на тестовете от спецификацията : глюкоза, урея, креатинин, общ белтък, албумин,общ и директен билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГПТ, ЛДХ, амилаза, калций, фосфор,магнезий,креатинкиназа,холестерол,триглицериди,пикочна киселина, алкална фосфатаза ( DEA и AMP буфер ), НЖСК , желязо, ХДЛ -холестерол. 2. Приблизително количество - 50ml /10 бр. х 5 мл/ в опаковка | ml | 400 | 860
1.26 |  | контролен серум-патологичен за BS 300 | 1.Контролен серум-патологичен - да бъде от човешки произход и да има обявени стойности за биохимичен анализатор BS300 и за всички предпочетени методи на тестовете от спецификацията : глюкоза, урея, креатинин, общ белтък, албумин,общ и директен билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГПТ, ЛДХ, амилаза, калций, фосфор, магнезий, креатинкиназа, холестерол, триглицериди,пикочна киселина, алкална фосфатаза ( DEA и AMP буфер ), НЖСК, желязо, ХДЛ-холестерол. 2.Приблизително количество - 50ml /10 бр. х 5 мл/ в опаковка | ml | 400 | 860
1.27 |  | калибратор за клинична химия за BS 300 | 1. Калибратор за клинична химия - да бъде от човешки произход и да има обявени стойности за всички предпочетени методи на тестовете от спецификацията : глюкоза, урея, креатинин, общ белтък, албумин, общ и директен билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГПТ, ЛДХ, амилаза, калций, фосфор, магнезий, креатинкиназа, холестерол, ХДЛ- холестерол, триглицериди, пикочна киселина, алкална фосфатаза ( AMP и DEA буфер ) , НЖСК и желязо. 2.Приблизително количество - 10ml /2 бр. х 5 мл/ в опаковка | ml | 60 | 138
2 | 139 | Кювети за BS 300 | 100 броя кювети в комплект ( 1 комплект да съдържа 10 сегмента с по 10 кювети) | комплект | 2000 | 13000
3 | 140 | Реагентни шишета за BS 300 | да са пластмасови |  |  | 68
3.1 |  | Реагентно шише, вътрешен кръг, 40 ml |  | брой | 40 | 34
3.2 |  | Реагентно шише, външен кръг, 20 ml |  | брой | 20 | 17
3.3 |  | Реагентно шише, външен кръг, 40 ml |  | брой | 20 | 17
4 | 141 | Почистващ разтвор за шлаухи за BS 300 | Приблизително количество - 500ml в опаковка | ml | 6000 | 300
5 | 142 | филтри за BS 300 | комплект от 2 броя в опаковка | брой | 20 | 2048
6 | 143 | Промиващи разтвори за BS 300 |  |  |  | 150
6.1. |  | промиващ разтвор(алкален) за BS 300 | Приблизително количество - 500ml / в опаковка | ml | 1500 | 75
6.2. |  | промиващ разтвор(киселинен) за BS 300 | Приблизително количество - 500ml / в опаковка | ml | 1500 | 75
7 | 144 | Реактиви и контроли за Cell-Dyn 1700 | Реактивите да бъдат с висока степен на чистота, без наличие на микроби и примеси, причиняващи преципитация на разтвора |  |  | 4870.5
7.1. |  | дилуент |  | литри | 800 | 1560
7.2. |  | детергент |  | литри | 320 | 662.4
7.3. |  | лизиращ | цианиден метод за определяне на хемоглобин | литри | 30 | 1010.1
7.4. |  | ензимен миещ |  | ml | 400 | 288
7.5. |  | контролна кръв 3 нива | 1. 3 DIFF(мин. 18-параметъра) 2. предпочитана разфасовка на контролната кръв 3 х 5 ml | ml | 90 | 1350
8 | 145 | Реактиви за EasyLytePlus |  |  |  | 1065
8.1. |  | Реагентен пакет за EasylytePlus | пакет 800 ml | пакет | 4 | 900
8.2. |  | миещ р-р за EasyLytePlus | Комплект, съдържащ 6 шишета суха субстанция и 1 брой разтворител в опаковка | комплект | 3 | 165
9 | 146 | Реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор ABL-5 |  |  |  | 7935.78
9.1. |  | Калибриращ разтвор 1, рн 7.3 |  | ml | 980 | 1293.6
9.2. |  | Калибриращ разтвор 2, рн 6.8 |  | ml | 980 | 1293.6
9.3. |  | Промиващ разтвор |  | ml | 4080 | 1224
9.4. |  | Почистващ разтвор- алкален |  | ml | 200 | 184
9.5. |  | Депротеинизиращ разтвор |  | ml | 100 | 170
9.6. |  | Калибриращ газ 1 |  | бр. | 1 | 1777.3
9.7. |  | Калибриращ газ 2 |  | бр. | 1 | 1777.3
9.8 |  | Адаптор за капилярки | 85 броя в опаковка | опаковка | 2 | 128.5
9.9 |  | Хепаринизирани капилярки | Приблизително количество в опаковка-200 бр. | опаковка | 1 | 64.25
9.10. |  | Еднократен контейнер за отпадъци |  | бр. | 1 | 23.23
10 | 147 | Реактиви и Контроли за Compact X |  |  |  | 2176.5
10.1. |  | тромбопластин | 1. ISI<1.3, буферът за тромбопластин да не се включва в количеството на реактива 2.Приблизително количество - 50ml в опаковка(10x5) | ml | 650 | 747.5
10.2. |  | реактив за aPTT | Приблизително количество - 48ml в опаковка(12x4) | ml | 240 | 240
10.3. |  | CaCl 0.025M | Приблизително количество - 192ml в опаковка(12x16) | ml | 384 | 26.88
10.4. |  | реактив за фибриноген | 1.буферът за фибриноген да не се включва в количеството реактив 2.Приблизително количество - 60ml в опаковка и количесто реактив в 1 шише- между 4 и 6 мл | ml | 360 | 871.2
10.5. |  | буфер за фибриноген | Приблизително количество - 180ml в опаковка (12x15) | ml | 900 | 63
10.6. |  | калибратор за коагулация | 1.Калибратор за коагулация-да е от човешки произход и да съдържа стойности за фибриноген в g/l и протромбиново време в процент 2.Приблизително количество - 6ml в опаковка (6x1) | ml | 12 | 41.52
10.7. |  | контролна плазма | 1.Контролната плазма да е от човешки произход и да съдържа стойности за протромбиново време в секунди и процент, за аАПТТ в секунди и за фибриноген в g/l 2.Приблизително количество -10ml в опаковка (10x1) | ml | 80 | 186.4
11 | 148 | Kaolin 0.5 g/l | Приблизително количество - 100ml в опаковка | ml | 400 | 128
12 | 149 | D-Dimer/латекс/ | Приблизително количество - 80 теста в опаковка | тест | 400 | 1240
13 | 150 | D-Dimer (турбидиметричен количествен метод) |  |  |  | 2340
13.1 |  | D-Dimer реактив | 1. Наличие на адаптирана програма за BS 300 2. Приблизително количество 150 ml. в опак. | ml | 300 | 1400
13.2 |  | D-Dimer калибратор | 1. 4х 1 ml. в опак | ml | 4 | 470
13.3 |  | D-Dimer контроли | 1. 2х 0.5 ml. Нормален 2. 2x 0.5 ml. Патологичен | ml | 4 | 470
14 | 151 | Консумативи за Compact X |  |  |  | 2285.6
14.1. |  | кювети за Compaсt X в касети | за 2320 проби в опаковка | опаковка | 4 | 2047.8
14.2. |  | Clean solution за Compact X | Приблизително количество - 500ml в опаковка | опаковка | 4 | 113.8
14.3. |  | почистващи стикове | 1 брой в опаковка | брой | 24 | 114
14.4. |  | Sample cups |  | брой | 500 | 10
15 | 152 | Микроепруветки |  |  |  | 3928
15.1 |  | Микроепруветки EDTA | обем 200 µl микроепруветките да са с капилярки | брой | 7200 | 1728
15.2 |  | Микроепруветка серум | обем 200 µl микроепруветките да са с третирана дозираща капилярка | брой | 3000 | 840
15.3 |  | Микроепруветка серум гел | обем 200 µl микроепруветките да са с третирана дозираща капилярка | брой | 4000 | 1360
16 | 153 | Контрол за КГА и електролити | Приблизително количество - 54ml в опаковка, нормално ниво | ml | 162 | 395.28
17 | 154 | Тест ленти за урини | 10 параметрови -100 бр. в опаковка | брой | 4000 | 520
18 | 155 | Ланцети за периферна кръв | автоматични 17G (дълбочина на убождане 2.0 мм) и 23 G(с дълбочина на убождане 1.8мм) | брой | 7200 | 1224
19 | 156 | Експресна боя за кръвни натривки | експресен метод - до 20 сек., трикомпонентна 600мл. в опаковка | ml | 1800 | 126
20 | 157 | Епруветки |  |  |  | 1320
20.1 |  | Епруветки тип Епендорф | с вместимост 1.5мл и конично дъно | брой | 4000 | 360
20.2 |  | Епруветки 4 ml | ф 12/75mm | брой | 12000 | 360
20.3 |  | Епруветки РИМ 3мл | ф 12/55mm | брой | 10000 | 200
20.4 |  | Епруветки 10 ml | 1. ф 16х100 mm 2. Да са прозрачни 3. Да са конични 4. Да са пластмасови. | брой | 500 | 100
20.5 |  | Контейнер за урина | Стерилен, 60мл, с винтова капачка, прозрачен | брой | 2000 | 300
21 | 158 | Накрайници за автоматични пипети |  |  |  | 350
21.1. |  | Накрайници жълти |  | брой | 20000 | 200
21.2. |  | Накрайници сини |  | брой | 15000 | 150
22 | 159 | Меланжори бели | за изследване на левкоцити | брой | 50 | 450
23 | 160 | Предметни стъкла с нематиран край | 76mm x 26mm (1mm - 1.2mm),с нематиран край | брой | 1000 | 150
24 | 161 | Автоматични пипети |  |  |  | 523.2
24.1. |  | Автоматична пипета с фиксиран обем 1ml |  | брой | 4 | 187.2
24.2. |  | Автоматична пипета с вариабилен обем 100-1000 µl |  | брой | 4 | 336
25 | 162 | Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор ACCSESS 2 | Затворена система с бар-кодиране |  |  | 13471.95
25.1 |  | tPSA- набор Реактив | 100 теста | тест | 300 | 1155
25.2 |  | tPSA- набор Калибратор | 6х2.5 ml | набор | 1 | 120.3
25.3 |  | Тестостерон- набор Реактив | 100 теста | тест | 300 | 750
25.4 |  | Тестостерон- набор Калибратор | 6х2.5 ml | набор | 3 | 368.1
25.5 |  | СА- 19-9 тест- набор Реактив | 100 теста | тест | 300 | 1290
25.6 |  | СА- 19-9 тест- набор Калибратор | 6х2.5 ml | набор | 1 | 224.3
25.7 |  | СА- 15-3 тест-набор Реактив | 100 теста | тест | 300 | 1155
25.8 |  | СА- 15-3 тест- набор Калибратор | 6х1.5ml | набор | 1 | 224.3
25.9 |  | СА 125 тест- набор Реактив | 100теста | тест | 100 | 493
25.1 |  | СА 125 тест- набор Калибратор | 6х2.5 ml | набор | 1 | 183.4
25.11 |  | AFP тест- набор Реактив | 100теста | тест | 100 | 423
25.12 |  | AFP тест- набор Калибратор | 6х2.5 ml | набор | 1 | 183.4
25.13 |  | Тотал B-HCG тест- набор Реактив | 100 теста | тест | 100 | 239
25.14 |  | Тотал B-HCG тест- набор Калибратор | 6х4ml | набор | 1 | 183.4
25.15 |  | TSH - тест-набор Реактив | 200 теста | тест | 400 | 876
25.16 |  | TSH - тест-набор Калибратор | 6х4ml | набор | 1 | 79.95
25.17 |  | FT4 тест-набор Реактив | 100 теста | тест | 100 | 219
25.18 |  | FT4 тест-набор Калибратор | 6х2.5 ml | набор | 1 | 79.95
25.19 |  | CEA тест-набор Реактив | 100 теста | тест | 200 | 964
25.2 |  | CEA тест-набор Калибратор | 6х2.5 ml | набор | 1 | 130
25.21 |  | Контролен материал за хормони- 3 нива | със стойности за тестостерон | опаковка | 1 | 325
25.22 |  | Контролен материал за туморни маркери- 3 нива | със стойности за t-PSA | опаковка | 2 | 650
25.23 |  | Субстрат | 4x130ml | опаковка | 2 | 786.4
25.24 |  | Разтвор за контрол на системата | 6х4 ml | опаковка | 1 | 56.4
25.25 |  | Контрад 70 | 1 бутилка | бутилка | 1 | 79.4
25.26 |  | Цитранокс | 1 бутилка | бутилка | 1 | 130.2
25.27 |  | Купички за проби- 0.5 мл | 1000х0.5ml | опаковка | 2 | 131.6
25.28 |  | Купички за проби- 2 мл | 1000х2ml | опаковка | 2 | 123.6
25.29 |  | Отпадни торбички - 20 бр. | 20броя | опаковка | 2 | 343.2
25.3 |  | Миещ буфер за ACCESS 2 | 4х2l | опаковка | 4 | 453.6
25.31 |  | Реакционни кювети | 16х98 mm | опаковка | 6 | 989.7
25.32 |  | Разтвор А за разреждане на проби | 1х4 ml | опаковка | 1 | 61.75
26 | 163 | Реактиви за хематологичен анализатор Sysmex XP-300 | Затворена система с бар-кодиране |  |  | 9380.1
26.1 |  | дилуент | 20 l | опаковка | 48 | 2400
26.2 |  | лизант | 0.5l | опаковка | 54 | 5165.1
26.3 |  | почистващ разтвор | 50ml | опаковка | 6 | 555
26.4 |  | контролна кръв 3 нива | 1.5ml | опаковка | 36 | 1260
27 | 164 | Затворена система за вземане на кръв-вакуумни епруветки за вземане на кръв | Да имат СЕ маркировка на опаковката, съгласно изискванията на Европейската директива 93/42 |  |  | 26105
27.1 |  | Вакуети за биохимия/серум с гел сепаратор и клот активатор 5 мл,12,5 х 75 мм |  | брой | 30000 | 6900
27.2 |  | Вакуети за хематология 2 мл,12,5 х 75 мм равномерно разпръснат по стената антикоагулант EDTA |  | брой | 20000 | 3400
27.3 |  | Вакуети за коагулация 2,5 мл, 13 x 75 мм, с маркер за кол. кръв, 3,2 % Na citrate,с допълнителна протекция гарантираща обема на засмукване и моларността на цитрата |  | брой | 5000 | 900
27.4 |  | Вакуети за СУЕ с обем до 1,3 мл -стъклена, резултат до 30 мин./при валидирана сравнимост на резултатите с референтен метод | Да притежават сертифакт за валидирана сравнимост | брой | 6000 | 1740
27.5 |  | Статив за СУЕ | Да съответства на вакуетите за СУЕ | брой | 5 | 175
27.6 |  | Игли двустранни за затворена с-ма, с винт, / 20,21,22 G/ |  | брой | 35000 | 4900
27.7 |  | Игли за вакуумна епруветка с камера (прозорче) за визуализация на попадането на иглата във вена, 21 G |  | брой | 6000 | 1140
27.8 |  | Холдер за вакутейнер | 1.Стерилен. 2.Индивидуално пакетиран | брой | 20000 | 5400
27.9 |  | Холдер за вакутейнер | Холдер, стандартен, нестерилен | брой | 2000 | 120
27.1 |  | Комплект от игла 21G и холдер за автоматично прибиране на иглата /превенция от биологичен риск/ |  | брой | 500 | 680
27.11 |  | Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след манипулация /превенция от биологичен риск/ |  | брой | 500 | 650
27.12 |  | Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след манипулация механично |  | брой | 500 | 100
28 | 165 | Бързи ( експресни ) тестове за качествено изследване | 1.Материалът за изследване да е серум или плазма 2. Отчитането на резултата да е на 20-та минута след накапването. 3. Всеки тест да е индивидуално пакетиран |  |  | 4784
28.1 |  | Бърз тест за Хепатит В | 50 броя в опаковка | брой | 1000 | 1200
28.2 |  | Бърз тест за Хепатит С | 50 броя в опаковка | брой | 1000 | 1375
28.3 |  | Бърз тест за HIV | 50 броя в опаковка | брой | 1000 | 1375
28.4 |  | Бърз тест анти Сифилис | 50 броя в опаковка | брой | 1000 | 834
29 | 166 | Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор BC 3000 Plus | Разтворите да бъдат с висока степен на чистота, без наличие на микроби и примеси, причиняващи преципитация на разтвора |  |  | 8964
29.1 |  | Изотоничен разтвор ( Дилуент ) | 20 l. | литри | 800 | 2260
29.2 |  | Промиващ разтвор ( детергент ) | 20 l. | литри | 320 | 1200
29.3 |  | Лизиращ разтвор ( лизант) | 0.5 l. | литри | 30 | 4300
29.4 |  | Почистващ разтвор, ензимен | 100 ml. | ml | 600 | 372
29.5 |  | Почистващ разтвор за пробовземащия пипетор | 17 ml | ml | 170 | 56
29.6 |  | Контролна кръв 3 нива | 1.Да има обявени стойности за хематологичен анализатор BC 3000 Plus 2. опаковка от 2 ml | опаковка | 36 | 756
29.7 |  | Термохартия | 50mm/40 m | брой | 20 | 20