“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД

гр.Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович №15 тел042/627125, факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com

-----------------------------------------------------------------------------------

Утвърждавам:

Управител:              / п /

/д-р Петьо Вълчев Чилингиров /

Съгласувал:          / п /

Правоспособен юрист

/Николай Кирев/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за открита процедура

за възлагане на обществена поръчка

с предмет

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА”

Възложител: „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

- СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

Съдържание на документацията

Технически спецификации...................................................................................................

Указания за подготовка на офертите на участниците .........................................................

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец  ....................................

Ценово предложение за изпълнение на поръчката – образец.............................................

Оценка и класиране на офертите  .........................................................................................

Единен европейски документ за обществени поръчки във формат PDF и XML – образец  ....................................

Декларация по чл.54, ал.1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП – образец .....................................................

Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – образец ...................................................................

Декларация по чл.3, т.8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - образец...................

Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – образец ...................................................................

Проект на договора за обществена поръчка  ………………………………………………

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предмет на настоящата процедура е доставката на оборудване за нуждите на Възложителя, а именно Система за дигитализация на рентгенови и мамографски изследвания от тип CR - 1брой; Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в стандарт DICOM - 1брой; Универсална система за микроларингохирургия – 1 брой, Челна лампа – 1 брой и Лабораторна центрофуга – 1 брой, предназначени за дейността на „КОЦ - Стара Загора“ ЕООД, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа с тях, гаранционно обслужване и гаранционна поддръжка. Тъй като представляват медицинско изделие по смисъла на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, те следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на ЗМИ и да са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.), поддържан от ИАЛ.

Оборудването по всички обособени позиции следва да отговаря на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/. То следва да притежава:

- нанесена „СЕ” маркировка;

- нанесен партиден/сериен номер върху корпуса или на подходящо видимо място, модел, марка и други данни;

- нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се изисква от действащото законодателство;

- нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносител;

- инструкции за употреба на български език;

- декларация за съответствие на български език.

Оферираната цена за изделията не следва да е по-висока от продажната им цена, посочена в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на споменатата наредба.

Оборудването по всички обособени позиции следва да е новопроизведено (не по-рано от 2018г.) и неупотребявано, с гаранционен срок не по-къс от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на съставяне на протокола за монтаж и въвеждането му в експлоатация.

Възложителят уточнява, че заради необходимостта от съвместимост с наличната операционна система в структурните му единици, които ще използват получената информация при употребата на оборудването – предмет на тази ОП, той е описал част от техническите характеристики чрез позоваване на Windows Printer и HL7 протокол, а заради изискванията на медицинския стандарт „Образна диагностика“, приет с Наредба №9/13.07.2018г., издадена от Министъра на здравеопазването (ДВ бр.61/2018г.) се позовава на DICOM, стандарт DICOM, DICOM апарати, DICOM CD VIEWER.

Оборудването следва да отговаря на следните

минимални изисквания:

| ОБОСОБЕНИ ПОЗИЗИЦИИ | Наименование |
| --- | --- |
| № 1 | Система за дигитализация на рентгенови и мамографски изследвания от тип CR |
|  | 1.1. CR четящо устройство Настолен модел с тегло до 50кг; Скорост на обработка - мин 35 касети/час от мамографски тип с формат 18 x 24 см; Самостоятелно поемане, сканиране, изтриване и връщане на касетата готова за следващо изследване; Дисплей за визуализиране- име на пациента, вид изследване, статус на системата, възникнали грешки; Поддържани формати на касетите за обща радиография: 35 x 43 cm 35 x 35 cm 10“ х 12“ 8“ х 10“ 24 x 30 cm 18 x 24 cm 15 x 30 cm Поддържани формати на касетите за мамография: 24 x 30 cm 18 x 24 cm Резолюция на сивата скала min 12 Bit; Резолюция на четене на образа 20 / 10 / 5 пиксел/мм; Размер на пиксела 100um / 50um за мамография; Монофазно захранване АС 220 – 240V, 50Hz; Окомплектован с касети и плаки: за обща радиография: формат 35х43 см – 1 комплект формат 35х35 см – 1 комплект за мамография: формат 18х24 см – 4 комплекта Възможност за подмяна само на CR фолии в CR касетите при необходимост. |
|  | 1.2. Работна станция/конзола за получаване и визуализиране на рентгеновото изображение от CR плаката: - компютърна работна станция: Процесор:поне 4 – ядрен, мин. трето поколение, производство след 2016 год., с честота мин. 3.0GHz Оперативна памет: мин. 4 GB Твърд диск с обем мин 500 GB LAN контролер Външна графична карта с мин. 24 bit цвят CD/DVD записващо устройство Mонитор 21” Клавиатура Мишка - Професионален сертифициран софтуер за първоначална регистрация с приложение за стандартна рентгенография и мамография включващ: - базови функции за обработка: Увеличение, Ротация, Огледало, Контрастна инверсия, Измервания на размери и площ, Радиографски маркери, Добавяне на текст върху образа - Импорт/Експорт на DICOM образи към носител (CD, DVD, USB флашка) заедно със софтуер за отваряне и визуализация (DICOM VIEWER) - Печат на офис принтер - Печат на DICOM принтер (DICOM Print) - Импорт на пациентни данни (DICOM Worklist) - Изпращане на DICOM образи (DICOM Send/Store) |
| № 2 | Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в стандарт DICOM |
|  | 2.1. PACS сървър: Конфигурация, осигуряваща едновременно приемане на информация от поне пет крайни устройства Капацитет минимум 4TB след RAID 8- ядрен процесор, мин. трето поколение, производство след 2016год.,с честота поне 3.00GHz Сървърен тип кутия с възможност за монтаж на хард дискове на чекмеджета Оперативна памет с обем поне 16 GB, 2400MT/s Софтуерен лиценз за достъп до образни изследвания през браузер – мин. 20бр. |
|  | 2.2. Диагностична работна станция: - компютърна конфигурация, осигуряваща безпроблемна обработка на полученото образно изследване с минимални параметри: Процесор: мин. 6 – ядрен, четвърто поколение, с честота мин. 3.2 GHz, производство след 2016год. Оперативна памет 2 x 8GB Твърд диск с обем мин. 128GB, SSD Външна видеокарта, съответстваща на диагностичния монитор CD/DVD записващо устройство - клавиатура - мишка |
|  | 2.3. Диагностичен монитор, за диагностичната работна станция, подходящ за мамография: - тип: Монохромен - сива слака: мин. 10 bit - мин. 21“ диагонал - резолюция мин. 5 Mpixel |
|  | 2.4. Професионален лицензиран софтуер за постобработка, архивиране на изследванията, управление на процеси и потребители: Софтуер за постобработка Мултимодален интерфейс вкл. компютърна томография (СТ), нуклеарна медицина (SPECT/CT), рентгенови образи (DR,CR), ехографи, С-рамо и други Възможност за визуализация на няколко изследвания едновременно Възможност за елементарна обработка чрез увеличение, измервания на ъгъл и дължина, ротация, инвертиране. Референтни линии Синхронизирано разглеждане на две различни изследвания Изпращане до друг специалист чрез ел. поща и задаване на срок на достъпа Анонимизиране на изследване Печат на DICOM и WINDOWS принтер Архивиране на образи върху CD/DVD, заедно с програма за визуализация на всяко СD/DVD – DICOM CD VIEWER Въвеждане на диагноза чрез МКБ10 Възможност за запис на аудио разчитане към образно изследване Потребителски интерфейс изцяло на български и английски език Сървърен софтуер, включващ: Софтуер за визуализация от локалната мрежа – без ограничение в броя конекции Потребителски интерфейс на български и английски чрез интернет браузер Мултимодален интерфейс вкл. компютърна томография (СТ), магнитен резонанс (MR), нуклеарна медицина (SPECT), рентгенови образи (DR,CR), ангиография (XA), ехографски, С-рамо и други Възможност за визуализация на няколко изследвания едновременно Възможност за елементарна обработка чрез увеличение, измервания на ъгъл и дължина, ротация, инвертиране, Печат на Windows Printer. Референтни линии Синхронизирано разглеждане на две различни изследвания Изпращане до друг специалист чрез ел. поща и задаване на срок на достъпа Анонимизиране на изследване Връзка с поддръжка в реално време Софтуер за архив на образни изследвания Без ограничение по вид DICOM апарати Без ограничение по брой изследвания Администриране на потребители, групи, роли, достъп Възможност за автоматично пренасочване на изследвания към потребител или работно място Наличие на HL7 протокол Известяване по ел. поща за проблем Подробен запис на събитията Персонални шаблони за разчитане Ежедневен репорт за преминалите изследвания с мейл известяване Софтуерен модул Статистика Уеб базиран анализ в реално време на преминали пациенти - по пол, възраст, апарат, доза за пациента Уеб модул за управление на пациентопотока Планиране на изследвания по апарати, по дата и час Управление на модалности Импортиране на външни изследвания от CD/DVD във временна база данни Експортиране за определен период на преминалите изследвания, вид на плащането, количество и вид на контрастно вещество Мобилно приложение за преглед на образни изследвания Работещо на различни операционни системи за мобилни устройства Базови функции за обработка на образа като измерване на линия, ъгъл, яркост и контраст, завъртане, анотации Потребителски интерфейс на български и английски език Визуализация на динамични изображения |
| № 3 | Универсална система за микроларингохирургия |
|  | Безчетков микромотор с регулируеми обороти от 500 до 40000rpm с автоклавируем кабел Управляващ модул за избор и контрол на оборотите Педал за управление, клас на защита IP 68, за работа в операционна зала Ръкохватка права, дължина 125мм, 1:1 за наконечници с дължина 70 мм и диам. 2.35 мм Ръкохватка ъглова, дължина 125мм, 1:1 за наконечници с дължина 70 мм и диам. 2.35 мм Диамантен борер с диаметър 2.7 мм, дължина 70 мм – 2бр. Спрей за почистване и смазване на движещите се части Накрайник за спрей – 2бр. |
| № 4 | Челна лампа |
|  | Подходяща за операционна зала (лесен за почистване и дезинфекция начелник); с акумулаторно батерийно захранване за поне 90 минути работа; светодиодна; възможност за регулиране диаметъра на светлинното петно от 40 до 200мм; минимална осветеност 75 000 Lux на 40см разстояние. |
| № 5 | Лабораторна центрофуга |
|  | Настолна с микропроцесорен контрол и управление Обороти – мин. 6000 rpm Сензорни бутони за управление Избираем интервал за въртене в диапазон от 1 до 99 мин. Ъглов ротор с капацитет мин. осем гнезда за 15мл обикновени епруветки или вакутейнери от тип затворена система за вземане на кръв Ниско ниво на шум – 50-60 dBA Дигитален дисплей за скорост и време Вградена функция за импулсно/ късо/ центрофугиране Защитно изключване при нарушен баланс Старт-стоп режим Антикорозионно покритие, устойчиво на химикали и механични повреди |

Изготвил:          инж. Емилия Аладжова - ………………..

/Организатор стоп. дейност/

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

- Офертата за участие в обществената поръчка (ОП) се представя от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

1.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

1.3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Не се приема оферта която е представена след изтичане на крайния срок за получаване или е в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

2. Офертата съдържа:

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. Такъв документ се представя за участника, за всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на ОП. С този документ се декларира личното състояние и съответствието с критериите за подбор на участника. Ето защо той се подписва от титуляра – декларатор и е недопустимо използването на пълномощник.

С него се представя изискуемата информация и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Участникът следва да удостовери липсата на основания за отстраняване в ОП:

2.1.1. На задължителни основания по чл.54, ал.1 от ЗОП – да се попълнят приложимите полета от част III на ЕЕДОП;

2.1.2. На национални основания за отстраняване, които са:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по чл. 107, т. 4 от ЗОП;

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

За тези национални основания участникът попълва част III раздел „Г“ на ЕЕДОП, като отговор „не“ се отнася за липсата на всички. При отговор „да“ следва да се посочи наличието на конкретното основание. За това, което попада в чл.54, ал.1 от ЗОП се посочват и евентуално предприетите мерки за надеждност.

Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят до лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. За отделните видове търговски дружества лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП са посочени в чл.40 от ППЗОП. При поискване от възложителя участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП.

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на лични данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за доказване на съответствието с изискванията за икономическо и финансово състояние и за доказване на съответствието с изискванията за технически и професионални способности (за всички тях – съобразно посоченото от възложителя в обявлението за ОП) участниците попълват относимите полета и информация в част IV на ЕЕДОП.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Тази възможност може да бъде използвана, ако е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждана на ОП.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Съгласно чл.67 ал.4 от ЗОП, ЕЕДОП-а се предоставя в електронен вид. За целта се попълва файл във формат XML, който е предоставен в електронната преписка за обществената поръчка в „профила на купувача“. Европейската комисия е осигурила безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП (електронен вид на ЕЕДОП).

Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd .

Попълненият и подписан eЕЕДОП се предоставя на възложителя на оптичен носител (флашка, диск и др.) само във формат PDF, подписан с електронен подпис от съответните лица и се поставя в опаковката с офертата.

Повече информация за използването на системата за eЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 .

Възложителят указва че на официалния сайт на Агенция по обществени поръчки меню „Законодателство и методология“, подменю „Методически указания“ е поместено методическо указание изх.№ МУ-4 от 02.03.2018г. относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – eЕЕДОП което може да се използва при предоставяне на eЕЕДОП. За последното има достъпен видеоклип на същия сайт.

2.2. Документи за доказване на предприети мерки за надеждност – когато е приложимо. Като доказателство за надеждност, участниците представят:

- относно обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения, включително начислените лихви и/или глоби или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

- относно обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

- относно обстоятелството по чл.56, ал.1, т.4 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

2.3. Техническо предложение по образец от документацията на ОП, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) доказателство за поетите задължения от подизпълнители;

е) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато се налага от предмета на поръчката:

- Сертификат (документ за упълномощаване) за извършване на монтаж и на обслужване в гаранционния срок, издаден от фирмата - производител в полза (на името) на участника или лицето, осъществяващо сервизната (монтажната) дейност. Ако документът е издаден на чужд език той следва да бъде придружен с превод на български език. Ако гаранционното обслужване/ монтирането на оборудването се осъществява от лице, различно от участника, следва да бъде представен и писмен договор, уреждащ отношенията помежду им за времето на монтажа/ предложения гаранционен срок в офертата;

- Таблица за съответствие на предложеното оборудване с минималните изисквания на Възложителя, която да съдържа най-малко следните колони – техническа спецификация на Възложителя от документацията на ОП, подробна Техническа спецификация предлагана от Изпълнителя и посочена страница в каталог на производителя, брошура или еквивалент, от който да са видни посочените в таблицата параметри на оборудването.

- Каталог на производителя, брошура или еквивалент, от който да са видни описаните параметри на оборудването в таблицата за съответствие на предложеното оборудване (в оригинал и в превод на български език). Чрез този документ ще се установи коректността в техническото предложение относно описаните технически характеристики на оферираното оборудване и съответствието му с техническите спецификации на възложителя.

- Декларация за съответствие на апарата от производителя или неговия упълномощен представител по ЗМИ и декларация за съответствие по ЗТИП - ако е издадена на чужд език следва да бъде придружена с превод на български език.

Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и срокове за изпълнение на всеки етап.

2.4. Ценово предложение по образец от документацията на ОП относно цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение.

Посочват се цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение, които участникът предлага.

Възложителят разполага с ограничен финансов ресурс, поради което няма да се разглеждат оферти с предложена цена равна или по-висока от 37 500лв. /тридесет и седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС за Система за дигитализация на рентгенови и мамографски изследвания от тип CR, с предложена цена равна или по-висока от 37 500лв. /тридесет и седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС за Система за архив, обработка и пренос на образни медицински изследвания в стандарт DICOM, с предложена цена равна или по-висока от 7 900лв. /седем хиляди и деветстотин лева/ без ДДС за Универсална система за микроларингохирургия, с предложена цена равна или по-висока от 400лв. /четиристотин лева/ без ДДС за Челна лампа и с предложена цена равна или по-висока от 2 500лв. /две хиляди и петстотин лева/ без ДДС за Лабораторна центрофуга.

Допустимото авансово плащане е до 20% от цената без ДДС за всяко едно оборудване. Предложената цена включва всички разходи и начисления при изпълнение на обществената поръчка (данъци, мита, такси, застраховки, транспортни разходи, търговска печалба и др. подобни) без ДДС и със ДДС . Тя се посочва в парична единица „бълг. лев”, до втори знак след десетичната запетая. Тази цена следва да е съобразена с нормативната уредба за ценообразуването на медицинските изделия, включени в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). Предлаганата цена не следва да е по-висока от продажната цена, посочена в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на посочената наредба и поддържан от ИАЛ – в противен случай няма да бъде разгледано и класирано ценово предложение за съответната обособена позиция.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В случаите по чл.104, ал.2 ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане) е допустимо ценовото предложение да не се представя в запечатан плик, а да е поставено свободно сред останалите документи от офертата.

2.5. Декларация за конфиденциалност по чл.102 ЗОП – когато е приложимо.

2.6. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на участник – обединение, което не е юридическо лице, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

- уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

2.7. Опис на представените документи.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката с офертата за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани техническо предложение и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

3. Всички документи от офертата се представят в оригинал, нотариално заверено копие или като копия, заверени с подпис и печат от участника.

Офертата се изготвя на български език.

3.1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

3.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща ОП.

3.5. Изискванията по т.3.1. – 3.4. се прилагат отделно за всяка обособена позиция от ОП.

3.6. Използване на капацитета на трети лица

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В условията на процедурата възложителя може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

3.7. Подизпълнители

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, които доказват изпълнението на тези условия в срок до 3 дни от неговото сключване.

3.8. Обединения, които не са юридически лица

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

- уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

3.9. Участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици участникът се отстранява от участие в ОП; прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнението му, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва; възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения.

3.10. Забранява се участието в процедури по Закона за обществените поръчки на участник, за който са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

4. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Те се представят в оригинал, като нотариално заверени копия или като копия, заверени с подпис и печат от участника. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

4.1. За доказване на липсата на основания за отстраняване се представят:

4.1.1. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 ЗОП;

Свидетелството за съдимост да бъде издадено не по-късно от 6 месеца от датата на сключване на договора. Този документ се представя за всички лица, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП и в чл.54 ал.3 от ЗОП (в сила от 01.03.2019г.).

4.1.2. надлежен документ от съответния компетентен орган за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.2 ЗОП; Този документ се представя за всички лица, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП и в чл.54 ал.3 от ЗОП (в сила от 01.03.2019г.).

4.1.3. удостоверение от общината по седалището на възложителя и удостоверение от общината по седалище на участника – за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 ЗОП;

Удостоверенията следва да са издадени не по-късно от 2 месеца от датата на сключване на договора.

4.1.4. удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 ЗОП;

Удостоверението следва да е издадено не по-късно от 2 месеца от датата на сключване на договора.

4.1.5. декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 ЗОП – по образец от документацията на ОП. Този документ се представя за всички лица, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП и в чл.54 ал.3 от ЗОП (в сила от 01.03.2019г.).

4.1.6. декларация за обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП – по образец от документацията на ОП.

4.1.7. декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - по образец от документацията на ОП.

4.1.8. декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - по образец от документацията на ОП.

4.2. За доказване на съответствието с критериите за подбор се представят:

4.2.1. Документи, доказващи годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност - действащо разрешение за търговия на едро с медицински изделия по чл.79, ал.2 от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ или документ, удостоверяващ правото за търговия на едро с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС, на държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария съгласно чл.77, ал.1 от ЗМИ.

4.2.2. Документи, доказващи технически и професионални способности - валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен за въведена система за управление на качеството в областта на търговията с медицинско оборудване и/или апаратура. Ако е издаден на чужд език следва да бъде придружен с превод на български език.

4.3. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.

5. Възложителят изисква от определения изпълнител гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

5.1. парична сума - внесена по сметката на възложителя в Първа инвестиционна банка Стара Загора, IBAN BG 65 FINV 9150 10 149206 26, BIC FINVBGSF;

5.2. банкова гаранция;

5.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т.5.1. или 5.2. може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Срок на валидност на гаранцията - срока на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни.

5.4. Минималното съдържание на банковата гаранция, предоставена като гаранция за изпълнение на основание чл.111, ал.5, т.2 от ЗОП и съгласно т.5.2. от настоящите указания е следното:

„Ние, ............................................... /банка/ се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на договор за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки ………..., извършено с Решение № …….., с предмет ……………………………… да Ви заплатим всяка сума максимум до ............./цифром/ ................................/словом/лева при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ..................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.“

5.5. Минималното съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълнение на основание чл.111, ал.5, т.3 от ЗОП и съгласно т.5.3. от настоящите указания е следното:

„Застрахователно покритие:

За целта на настоящият договор застрахователят осигурява застрахователно покритие на вземанията по договор за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки ………..., извършено с Решение № …….., с предмет: „………………“, застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове:

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя.

Повод за предявяване на претенции:

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя.

Лимити на отговорност:

сумата по гаранцията за всяка една претенция;

сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.“

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор или

2. не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 ЗОП или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

Всички въпроси по процедурата, незасегнати в настоящите УКАЗАНИЯ, ще бъдат решавани в съответствие със Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и действащата нормативна уредба.

Забележка: Възложителят обръща внимание на участниците че понятията „гаранционна поддръжка“ и „гаранционно обслужване“ имат различен смисъл и съдържание.

Под „гаранционна поддръжка“ се разбира задължението на изпълнителя да отстранява за своя сметка появилите се в гаранционния срок недостатъци в оборудването.

Под „гаранционно обслужване“ се има предвид изискуемата периодична поддръжка на оборудването/апаратурата (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок), която следва да е налице за да важи гаранционната отговорност на производителя.

до: „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович” № 15

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

# от: .........................(наименование на участника)...............................................

със седалище и адрес на управление: гр. …………, ул. ………………...., №…

с адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата: гр.________________________, ул.___________________________№_____,

тел.: ___________________, факс: ____________, е-mail адрес:___________,

Интернет  адрес /URL/: ____________________________________________

ЕИК : ______________________, Идент. № по ЗДДС: ___________________

IBAN: ___________________________________________________________

BIC: _____________________________________________________________

Банка _____________________________клон___________________________

Представлявано от  ............(посочват се трите имена и длъжност на лицата, които представляват участника съгласно търговската му регистрация)……

# Начин на представляване  ............(посочва се – заедно, поотделно и др.)……………

Чрез пълномощника  ............(в случай че се подава чрез пълномощник се посочват трите му имена, а пълномощното се прилага)……

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката от офертата ни за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура", като заявяваме желанието си за изпълнение на следната обособена позиция от нея:

# ..................................(посочва се)......................................................................................

1. Поръчката ще изпълним в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като Ви доставим следния нов, произведен през ………… година апарат, притежаващ „СЕ” маркировка а именно - ……………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………….

# /подробно описание на апарата с цел сравнение с техническите спецификации от документацията на ОП/

2. Апаратът е вписан в Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства на Изпълнителна агенция по лекарствата под наименование ………….…………………………………………………...

…………………………………..…, с код …………………………………………………...,

производител ……………………………..… и заявител …………………..……………....

3. Срок за изпълнение на доставката, броим от подписване на договора с възложителя (не по-дълъг от 40 календарни дни) …………………..………..

/изписва се цифром и словом и се посочва в календарни дни/

- Същата ще изпълним по следния начин …………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………

/описва се/

# Гаранционен срок на апарата - …………………… /изписва се цифром и словом/ месеца, броими от датата на съставяне на протокола за монтаж и въвеждането му в експлоатация (не по-къс от 24 месеца).

- С цел валидност на гаранционната отговорност в рамките на посочения гаранционен срок, гаранционното обслужване включва следното …………………………………..….

……………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………..…………

/посочват се нужните материали, консумативи, дейности и условия на гаранционно обслужване като количество, периодичност на извършване и други предписани от производителя/

7. Монтажът на апарата ще се извърши от - …………………..………………………..……

…………………………………………………………………………………………….……

/индивидуализиращи данни за субекта, който ще извърши монтажа – точно наименование, идентификационен номер, адрес, телефон и др./

8. Гаранционното обслужване на апарата ще се осъществява от - ……………………….

………………………………………………………………………………………..………

/индивидуализиращи данни за субекта, който ще извърши гаранционното обслужване – точно наименование, идентификационен номер, адрес, телефон и др./

9. Появилите се дефекти, несъответствие, отклонения и др. в рамките на гаранционния срок ще се отстраняват от ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………

/индивидуализиращи данни за субекта, който ще извърши отстраняване на появилите се дефекти, несъответствия, отклонения и др. – точно наименование, идентификационен номер, адрес и др./

10. Декларирам, че няма да използваме/ ще използваме следните

/излишното се зачертава/

подизпълнители, чийто дял в изпълнението е както следва:

10.1.       (наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление)    . с дял, представляващ.................% от общата стойност на ОП и отнасящ се до следните видове работи от предмета на ОП - .................................... ................................................., в т.ч. от следните обособени позиции ......................................................................................

10.2.       (наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление)    . с дял, представляващ.................% от общата стойност на ОП и отнасящ се до следните видове работи от предмета на ОП - .................................... ................................................., в т.ч. от следните обособени позиции ......................................................................................

10.3.       (наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление)    . с дял, представляващ.................% от общата стойност на ОП и отнасящ се до следните видове работи от предмета на ОП - .................................... ................................................., в т.ч. от следните обособени позиции ......................................................................................

На основание чл.66, ал.1 от ЗОП представяме доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. (посочва се в част „приложения“ от този документ)

11. Декларирам, че направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за  срок от  ____  месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

(не по-малко от посочения в обявлението)

12. Декларирам, че:

12.1.	 Запознати сме със съдържанието на проекта за договор, който е част от съдържанието на документацията в посочената ОП.

12.2. Приемаме без възражение условията /клаузите/ на този проект за договор.

Приложения – като неразделна част от техническото предложение прилагаме следните документи:

1. Пълномощно за подаване на техническото предложение (ако е приложимо)

2. Доказателство за поетите задължения от подизпълнителите (ако е приложимо)

3. Декларация за съответствие от производителя на апарата или от неговия упълномощен представител по ЗМИ и декларация за съответствие по ЗТИП. Ако документът е издаден на чужд език той следва да бъде придружена с превод на български език.

4. Сертификат (документ за упълномощаване) за извършване на монтаж и на обслужване в гаранционния срок/ поддръжка издаден от фирмата - производител в полза (на името) на участника или лицето, осъществяващо тези дейности. Ако документът е издаден на чужд език той следва да бъде придружена с превод на български език. (Ако посочените дейности по оборудването  се осъществяват от лице, различно от участника, следва да бъде представен и писмен договор, уреждащ отношенията помежду им за времето на монтажа/ гаранционното обслужване/ поддръжка в предложения гаранционен срок в офертата).

5. Таблица за съответствие на предложеното оборудване с минималните изисквания на Възложителя, която да съдържа най-малко следните колони – техническа спецификация на Възложителя от документацията на ОП, подробна Техническа спецификация предлагана от Изпълнителя и посочена страница в каталог на производителя, брошура или еквивалент, от който да са видни посочените в таблицата параметри на оборудването.

6. Каталог на производителя, брошура или еквивалент, от който да са видни описаните параметри на оборудването в таблицата за съответствие на предложеното оборудване, изисквана по т.5 от Приложенията (оригинал и в превод на български език) към настоящото Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от  Наказателния кодекс.

дата ……/  …… /  …….г                                        ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________

гр.  …………………….                               		__________(име и фамилия)_______

(длъжност на представляващия участника)

Забележка: Възложителят обръща внимание на участниците че понятията „гаранционна поддръжка“ и „гаранционно обслужване“ имат различен смисъл и съдържание.

Под „гаранционна поддръжка“ се разбира задължението на изпълнителя да отстранява за своя сметка появилите се в гаранционния срок недостатъци в оборудването.

Под „гаранционно обслужване“ се има предвид изискуемата периодична поддръжка на оборудването/апаратурата (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок), която следва да е налице за да важи гаранционната отговорност на производителя.

до: „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД  гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович” № 15

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

# от: .........................(наименование на участника)...............................................

със седалище и адрес на управление: гр. …………, ул. ………………...., №…

с адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата: гр.________________________, ул.___________________________№_____,

тел.: ___________________, факс: ____________, е-mail адрес:___________,

Интернет  адрес /URL/: ____________________________________________

ЕИК : ______________________, Идент. № по ЗДДС: ___________________

IBAN____________________________________________________________

BIC: _____________________________________________________________

Банка _____________________________клон___________________________

Представлявано от  ............(посочват се трите имена и длъжност на лицата, които представляват участника съгласно търговската му регистрация)……

# Начин на представляване  ............(посочва се – заедно, поотделно и др.)……………

Чрез пълномощника  ............(в случай че се подава чрез пълномощник се посочват трите му имена, а пълномощното се прилага към ценовото предложение)……

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура", Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

## І. Цена на доставка

1.Изпълнението на предмета на ОП по обособена позиция № ………….  с наименование „……………...…………………………………………………” ще извършим като доставим следното оборудване с цена за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на Възложителя за работа с него, гаранционно обслужване и гаранционна поддръжка в размер на  ………………………… лв. без ДДС и  ………………………….....лв. с ДДС.

…………………………………………………………………………………………………….

(описват се подробно оферирания апарат и цената му без и с ДДС – цифром и словом)

Предложената цена включва всички разходи и начисления като мита, данъци, такси, застраховки, транспортни разходи, търговска печалба и др. и се записва без и с ДДС. Тя обхваща доставка, монтаж на апарата, въвеждането му в експлоатация, обучението на персонала на възложителя за работа с него, гаранционното обслужване, отстраняване на недостатъци в гаранционния срок с гаранционна поддръжка. Тя се посочва в парична единица „бълг. лев”, до втори знак след десетичната запетая. Цената следва да е съобразена с нормативната уредба за ценообразуването на медицинските изделия, включени в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., ДВ бр. 104/2011г. изм. и доп.). Предложената цена не следва да е по-висока от продажната цена, посочена в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на тази наредбата и поддържан от ИАЛ – в противен случай няма да бъде разгледано и класирано съответното ценово предложение.

ІІ. Срок на плащане

Плащането се извършва по банков път, с платежно нареждане, в следните срокове:

………………….% авансово плащане (посочва се, но не повече от 20% от цената по т.I) – до три работни дни от подписване на договора и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура.

…………………. % окончателно плащане - в 30 дневен срок след представяне на следните подписани документи кумулативно:

- Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица на датата на доставка на оборудването;

- Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудването, подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудването;

- Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Оборудването;

- Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

- Декларация за съответствие на Оборудването по ЗМИ и ЗТИП на български език;

- Инструкция за експлоатация на Оборудването на български език;

- Гаранционна карта на Оборудването.

ІІІ. Оферираният апарат е вписан в Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства на Изпълнителна агенция по лекарствата под наименование …………………………………………………..

…………………………………, с код ………………………………………………………….,

производител …………………………..………………………..………….. и заявител …………………..…………………………………………………………………………………

Приложение: пълномощно за подаване на ценовото предложение (ако е приложимо)

дата Д Д /  М М /  Г Г Г Гг 			            ПОДПИС и ПЕЧАТ: _______________

__________(име и фамилия) _________

_ (длъжност на представляващия участника)_

Забележка: Възложителят обръща внимание на участниците че понятията „гаранционна поддръжка“ и „гаранционно обслужване“ имат различен смисъл и съдържание.

Под „гаранционна поддръжка“ се разбира задължението на изпълнителя да отстранява за своя сметка появилите се в гаранционния срок недостатъци в оборудването.

Под „гаранционно обслужване“ се има предвид изискуемата периодична поддръжка на оборудването/апаратурата (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок), която следва да е налице за да важи гаранционната отговорност на производителя.

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

На основание чл.70, ал.3 от ЗОП възложителят уведомява, че избрания критерий за възлагане на настоящата обществена поръчка е „най-ниска цена”. Наред с това той оповестява, че ще използва т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане на офертите по чл.104, ал.2 ЗОП т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор. Действията на комисията за провеждане на ОП се извършват в следната последователност:

1. комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите;

2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва;

3. комисията разглежда представените оферти и оценява съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия.

4. комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;

5. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника;

6. в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация;

7. комисията разглежда документите по т. 4 и 6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки

## Долуподписаният/-ата  ………………………….………………………………..………………

(трите имена)

## в качеството си на ……….…….……...…..…… (длъжност) на ……………………………………………………………………………………..……………………

## (наименование на участник)

## ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………..… със седалище и адрес на управление ......................................................................................................................................................

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………..” и възложител „КОЦ – Стара Загора” ЕООД - гр.Стара Загора, както и в лично качество

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Участникът, който представлявам, НЕ Е нарушил принципа на равнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, тъй като:

А. НЕ Е участвал в пазарни консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката;

Б. Участвал е в пазарни консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, но участието му НЕ ВОДИ до нарушаване принципа на равнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 ЗОП.

/НЕНУЖНОТО СЕ ЗАЧЕРТАВА/

- Участникът, който представлявам, НЕ Е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

- Участникът, който представлявам, Е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

- Аз НЕ СЪМ в конфликт на интереси, който не може да бъде остранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

дата ...... /  ......../  .........г                                                ДЕКЛАРАТОР: ............................

(Име, фамилия, подпис, печат)

Забележка:

* Декларацията се представя от всички лица, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП и в чл.54, ал.3 от ЗОП.

*  В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.101, ал.11 от Закона за обществените поръчки

## Долуподписаният/-ата ………………………….……………………………..…………………….

(трите имена)

в качеството си на ……………………..………. (длъжност)

## на ……………………………………………………………………………………..……………………

(наименование на участник)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………..……………… във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………..” и възложител „КОЦ – Стара Загора” ЕООД - гр.Стара Загора

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2 т.45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в настоящата обществена поръчка.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от  Наказателния кодекс.

дата ……/  …… /  …….г                                                ДЕКЛАРАТОР:  ……………….

(Име, фамилия, подпис, печат)

гр. ………………………..

Забележка:

*  В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/-ата.                 ( трите имена ) ……………………….. в качеството си на представляващ съобразно

регистрацията в Търговски регистър при Агенцията по вписванията на  ( наименование на участника) ЕИК…………………………със седалище: гр. ………………………...........

и адрес на управление …………………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1 т.64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

- Представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец не е контролирано лице по смисъла на § 1 „в“ от допълнителните разпоредби на Търговския закон от дружество по смисъла на § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, което дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1 т.64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от  Наказателния кодекс.

дата ……/  …… /  …….г                                                ДЕКЛАРАТОР:  ……………….

(Име, фамилия, подпис, печат)

гр. ………………………..

Забележка:

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларацията се представя за всяко физическо или  юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

## Долуподписаният/-ата ………………………….……………………………..…………………….

(трите имена)

в качеството си на ……………………..………. (длъжност)

## на ……………………………………………………………………………………..……………………

(наименование на участник)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………..……………… във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………..” и възложител „КОЦ – Стара Загора” ЕООД - гр.Стара Загора

ДЕКЛАРИРАМ, че:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от  Наказателния кодекс.

дата ……/  …… /  …….г                                                ДЕКЛАРАТОР:  ……………….

(Име, фамилия, подпис, печат)

гр. ………………………..

Забележка:

*  В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

№……/………………….

Днес,	……………………………..  в …………………………….., между:

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД,

с адрес: гр. Стара Загора, ул. „д-р Тодор Стоянович“ №15 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „д-р Тодор Стоянович“ №15, ЕИК 000812197  и номер по ЗДДС BG 000812197, Представлявано от д-р Петьо Вълчев Чилингиров, в качеството на Управител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

…………………………………………………………………………………………………….

[Наименование на изпълнителя],

с адрес: ……………………………………………………………….. и със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………..,

ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код, ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна …………………………….………... и ДДС номер ………………………..…………………..,

представляван/а/о от ……………………………………………………………………………,

в качеството на ………………………………………………………………………………….,

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №……. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка],

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка] при следните условия:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на следното оборудване:  ………………….................... /описва се оборудването/, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1), детайлно описано в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), неразделна част от Договора, срещу задължението на Възложителя да го приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Предметът на Договора по алинея (1.1) включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на оборудването до мястото на доставка, посочено в настоящия Договор;

- монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване;

- обучение на персонала на Възложителя за работа с доставеното оборудване;

- гаранционно обслужване на доставеното оборудване и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) или алинея (5.1.4). Материалите, консумативите, дейностите и условията на гаранционното обслужване са описани в Техническото предложение на Изпълнителя.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея(1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

- ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на …..лева без ДДС (с думи: …………) и ………………. лева (с думи: …………. лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 2), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като, но не само: разходите за транспортиране и доставка на Оборудването до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия  на Изпълнителя.

(2.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: …………………….. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) по настоящия Договор се извършва, както следва:

- Възложителят заплаща авансово ………... % (с думи: ………………………..) от цената по алинея (2.1) в срок от 3 (три) работни дни от подписване на настоящия Договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура,

- Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по алинея (2.1) в размер на ………………….. (с думи: ………………………..) в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на документите по алинея (3.4) от настоящия Договор.

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

(3.4) Окончателното плащане по алинея (3.2) т. (ii) по-горе се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след представяне на следните подписани документи кумулативно:

- Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или от упълномощени от тях лица на датата на доставка на оборудването;

- Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването, подписан от двете Страни или от упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването;

- Протокол за извършено обучение на персонала, посочен от Възложителя за работа с оборудването;

- Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

- Декларация за съответствие по ЗМИ и по ЗТИП на български език;

- Инструкция за експлоатация на оборудването на български език;

- Гаранционна карта на оборудването.

- СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4. Срокове и място на доставка

(4.1)Настоящият Договор влиза в сила от подписването му. Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на срока на гаранцията на оборудването, предмет на Договора.

(4.2)Срокът за доставката на оборудването е [………..] (………..) календарни дни, считано от подписване на договора.

(4.3)Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването е 3 (три) работни дни, считано от датата на доставка на оборудването, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).

(4.4) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с оборудването е  5 (пет) работни дни, считано от датата на доставка на оборудването, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).

(4.5) Гаранционният срок на оборудването е […….] (……………….) месеца, считано от датата на съставяне на протокола за монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване.

(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставеното оборудване, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5).

(4.7)Мястото на доставка на оборудването е в  гр. Стара Загора, ул.“д-р Тодор Стоянович“ №15.

Член 5. Условия на доставка

(5.1) Доставка

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя оборудването, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

(5.1.2) Изпълнителят предава оборудването на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставеното оборудване и приемането му по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва Приемо-предавателен протокол, от Страните или от техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставеното оборудване и/или придружаващата го документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), серийни номера или други идентифициращи апаратурата данни, предмет на доставка.

(5.1.3)Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 3 (три) дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката в  рамките на работното време на Възложителя. При предаване на оборудването Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 3 (три) часа.

(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на оборудването с повече от 15 (петнадесет) дни, Възложителят имат право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на оборудването. Приемането на доставката на оборудването с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 7 (седем) работни дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнителят заменя доставеното оборудване или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 15 дни; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на оборудването.

(5.1.8) В случаите на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 3.2 преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(5.2) Монтаж

(5.2.1)Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията)и въвеждане в експлоатация на оборудването в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).

(5.2.2)За извършения монтаж и въвеждане на оборудването в експлоатация Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по алинея (5.2.2) от настоящия договор до окончателното въвеждане на оборудването в експлоатация в степен, позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това Възложителя, писмено, в срок от 3 (три) работни дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с  оборудване в срок от 3 (три) работни дни от получаване на изискванията на Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). Изпълнителят е длъжен до осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на оборудването, като времето и графикът на обучение се съгласуват между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, неразделна част от настоящия Договор. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на започването му, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на оборудването, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на оборудването в експлоатация съгласно алинея (5.2.2).

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация оборудването, предмет на настоящия Договор, отговарящо на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя, окомплектовано съгласно изискванията на алинея (5.1.1) и придружено със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху него  на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва гаранционно обслужване на оборудването в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставеното оборудване проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор.  Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(8.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира оборудването.

(8.9) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и съгласно договорените условия.

(8.10) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на оборудването в експлоатация.

Член 9. Права и задължения на Възложителя

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати цената по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на оборудването, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените условия, както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на оборудването на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката на оборудването и дейностите, предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставеното по Договора оборудване, както и по отношение на монтажа и инсталацията му при условията посочени в настоящия Договор.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващо с Техническите спецификации и/или дефектно оборудване и/или негови компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.10)Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

- ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 10.

(10.1)Гаранционна отговорност

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на оборудването съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на оборудването, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Съобщението за рекламация на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 2 (два) календарни дни, от получаване на съобщението за рекламация на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 48 часа или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 72 часа., гаранционният срок на оборудването, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване

(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване на оборудването в гаранционния срок. Изпълнителят се задължава да извършва гаранционното обслужване на  оборудването на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-дълъг от 2 (два) календарни дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на Възложителя, от оторизирани представители на Изпълнителя.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

(11.1) Видове и размер на гаранцията

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (два) от стойността на Договора по алинея (2.1) или сумата от …………. (…………………..);

(11.1.2) Изпълнителят представя документ за внесената гаранция за изпълнение към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранциите

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: Първа инвестиционна банка Стара Загора, IBAN BG 65 FINV 9150 10 149206 26, BIC FINVBGSF. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; Тя е със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни.

(12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението на договора със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок до           10 дни, след изтичане на гаранционния срок на оборудването плюс 30 (тридесет) дни, посочен в алинея (4.5) от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(13.2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

(13.3) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранцията.

(13.4.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

- НЕУСТОЙКИ

Член 14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0.1% от общата цена на Договора по алинея (2.1) с ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата цена на Договора по алинея(2.1) с ДДС.

(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.1 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от размера на забавеното плащане.

(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от общата цена на Договора по алинея(2.1) с ДДС.

(14.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 10% (десет процента) от общата цена на Договора по алинея(2.1) с ДДС.

(14.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(14.6.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по неговата банкова сметка в Първа инвестиционна банка Стара Загора, IBAN BG 65 FINV 9150 10 149206 26, BIC FINVBGSF.

- ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член16. Договори с подизпълнители

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 17. Разплащане с подизпълнители

(17.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(17.3) Към искането по алинея (17.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея(17.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

- УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 18.

(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

- с изтичане на уговорения срок;

- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

- При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 10 дни;

- С развалянето му по чл.87 от ЗЗД.

(18.2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

(18.3) След прекратяването се уреждат финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(18.4) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 19.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

- НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 20.

(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази  Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 22.

(22.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

…………………………………………………………

Телефон: ………................

Email: …………………….

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………………………………………

Телефон: …………………

Email: …………………….

(22.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(22.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(22.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(22.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 23.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 24.

(24.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(24.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 25.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

- Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в  2  еднообразни екземпляра – 1 за Възложителя и 1 за Изпълнителя.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ____________________________ ……………………….. | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ____________________________ …………………………. |
| --- | --- |